## 1
全国鍍金工業組合連合会 宛て
株式会社 ××××
【参考例】 整流器［旧式モデル名称］から［新式モデル名称］にした場合の省エネルギー効果比較 ＜比較指標：エネルギー効率【消費電気量】＞
工程 | 整流器 |  | 台数 |  | 旧式モデル 2013年度 |  |  | 新式モデル 2015年度
| 電圧 [V] | 電流 [A] |  |  | 効率 | 80% |  | 効率 | 87%
[5 empty] | 電気量[Kw] | 合計電気量[Kw] |  | 電気量[Kw] | 合計電気量[Kw]
エッチング | 12 | 1500 | 1 |  | 22.5 | 22.5 |  | 20.6897 | 20.6897
ニッケルストライク | 8 | 500 | 1 |  | 5 | 5 |  | 4.5977 | 4.5977
硫酸銅めっき | 8 | 1000 | 10 |  | 10 | 100 |  | 9.1954 | 91.954
クロム剥離 | 12 | 1000 | 1 |  | 15 | 15 |  | 13.7931 | 13.7931
３価クロムめっき | 12 | 3000 | 2 |  | 45 | 90 |  | 41.3793 | 82.7586
[6 empty] | 232.5 | ① |  | 213.7931 | ②
ライン全体での電気量
名称 | 電気量
制御盤・付帯盤 | 100 | ③
スクラバー | 30 | ④
旧式モデルによるライン電気量合計値[kw] |  | (①＋③＋④) | 362.5 | ⑤ |  | 一年あたりの電気量削減率（生産性向上率）は
新式モデルによるライン電気量合計値[kw] |  | (②＋③＋④) | 343.7931 | ⑥ |  | （⑤－⑥）÷⑤÷⑦ |  |  | 2.58%
旧式モデルから 新式モデルまでの年数 | 2 | ⑦
根拠となる仕様書並びに図面等の資料と併せてご提出ください。
こちらの計算シートは、太字の数値を入れて頂ければ、トータル電気量比較による、一年あたりの生産性向上率が計算できます。
↑ 必要に応じて、内容を変えたり、項目を増やしたりしてください